- 重庆市荣昌区中医院液氧站加盖雨棚服务

- 项目采购需求

- 我院拟为我院新院区液氧站加盖雨棚，欢迎具有合格资质和售后服务能力的各潜在厂商及供应商积极报名。

- 一、项目资质要求：供应商具有相关装修资质（营业执照复印件、身份证复印件，委托人携带委托授权书复印件，均加盖鲜章）。

- 二、报送要求

- 1、报送截止时间：2023年10月23日17:00。

2、报送要求：将公司资质及报价单盖公司鲜章后密封报价，递交至荣昌区中医院新院区住院部四楼采购办，过期不再受理。

三、报价要求：报价需包含服务、设备、耗材、人工、运输、安装、培训、维修、税费等一次性包干全部费用。（详见附件）

- 四、评选方法: 供应商一次性报价,医院按照最低价选择供应商。

- 五、联系人：马老师 13594208527

重庆市荣昌区中医院

2023年10月19日

| 重庆市荣昌区中医院液氧站加盖雨棚报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价 |
| 1 | 不锈钢方管 | φ50*50厚1.5 | 米 | 120 | 材质：304 |  |
| 2 | 不锈钢方管 | φ100*50厚1.2 | 米 | 125 | 材质：304 |  |
| 3 | 110圆管 | 厚1.5 | 米 | 35 | 材质：304 |  |
| 4 | 纳米瓦 | 10M*80cm | 张 | 15 | 中间7.5CM阻燃颜棉 |  |
| 5 | 钢板 | \ | 块 | 6 |  |  |
| 6 | 喷漆 | \ | 瓶 | 10 |  |  |
| 7 | 辅材 | \ | 项 | 1 | 彩钢螺丝等 |  |
| 8 | 人工工资 | \ | 工时 | 4 |  |  |
|  | 脚手架租赁 |  | 项 | 1 | 7米高空作业 |  |
| 9 | 围挡搭设 | \ | 项 | 1 | 易燃易爆区域需人工架设 |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此报价为包干总价 |  |  |  |  |  |  |

附件1